| ## КОРЕШОК ПАМЯТКИ №__ «__»_______________20 г. город _______________________ гр-ну (ке) ____________________ _____________________________ (ф.и.о. домовлад) ____________________________________ Проживающему(ей) по Ул._____________________________ Дом.___________ кв.____________ В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ предложено выполнить пункты предписания: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Срок выполнения мероприятий «___» __________________20 г. Представитель пожарной охраны ___________________________________ (подпись) Квартиросъемщик ___________________________________ Домовладелец ___________________________________ (подпись) | # Пожарная часть № _52_ ### ПАМЯТКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ «____» _____________ 20 г. __________________ (город, село) Гражданину (ке)____________________________________________ Проживающему (ей) по ул. __________________дом_____кв______ В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности предлагается выполнить следующие мероприятия: 1. Отремонтировать отопительные печи (устранить сквозные трещины в стенках, вставить вываливающиеся топочные дверцы и т.д) 2. Потолочные разделки печей выполнить не менее 51 см. или 38 см. при дополнительной защите потолка асбестовыми листами. 3. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см. 4. На чердаке жилого дома и строения бани все дымовые трубы выполнить из красного глиняного кирпича вертикальными без уступов, отштукатурить и побелить. Имеющиеся горизонтальные дымоходы (борова) на чердаках ликвидировать. 5. Очистить дымоходы печей и труб от сажи. 6. Заменить ветхую электропроводку с поврежденной (или потерявшей свои свойства) изоляцией в помещения квартиры, дома, бани, хозяйственных постройках (нужное подчеркнуть). 7. В электрозащиту дома установить предохранители заводского изготовления. 8. Ввод электропроводов в строение хоз. построек и в баню выполнить через трубостойку по тросу гибким электрокабелем с двойной изоляцией. В доме установить устройство для отключения эл. проводки и хоз. построек от электросети. 9. Заменить разбитые и неисправные электровыключатели, розетки, патроны, светильники. 10. Открытые электросветильники в коридоре, веранде, крыльце, туалете, в бане, хозяйственных постройках заключить в плафоны (нужное подчеркнуть). 11. Электроплитки, утюги, электрочайники и керосиновые приборы установить на несгораемые теплоизолирующие подставки. 12. Убрать от газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы. 13. Газовый баллон из помещений дома (веранды) вынести наружу и установить металлический шкаф. 14. Очистить чердаки, подвалы и территорию двора жилого дома от сгораемого мусора. 15. Убрать сгораемые материалы, дрова хранящиеся в противопожарных разрывах между строениями. 16. Для сбора золы установить металлический ящик (бочку) или выкопать яму на расстоянии не менее 10 метров от строений дома и хозяйственных сараев. 17. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в любом колличестве в тамбуре, на чердаке, в подвале жилого дома, а также в гараже в количестве не более 20 литров бензина и 5 литров масла. 18. На летний период иметь запас воды в емкостях не менее 200 литров и 2 ведра, лом, багор, лопату. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Основание: п. 21, 22, 57, 60, 65, 66, 74, 83, 113, 120, 121 «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 Из вышеперечисленных пунктов Вам необходимо выполнить №__________________________________________________________________ к «___»__________________20 года. Представитель пожарной охраны, проводивший проверку и обучение: ____________________ (______________________) (подпись) (ф.и.о.) |
| --- | --- |

| ГРАЖДАНЕ! Чтобы избежать пожаров выполняйте правила пожарной безопасности: - все члены семьи должны быть обучены работниками пожарной охраны правилам пожарной безопасности в быту; - в местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия стен, перегородки и др.) к печам и их дымоходам должна быть устроена несгораемая потолочная разделка толщиной 38 см от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций и отступка в 26 см от поверхности печи до стен и перегородок; - очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течении всего отопительного сезона; - не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов. Устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы ближе 20 см от газовых приборов запрещается; - следите за неисправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не применяйте самодельных предохранителей (жучков), пользуйтесь предохранителями заводского изготовления; - электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки; - в чердачных и подвальных помещениях домов, в кладовых, хозяйственных сараях и автогаражах жильцов не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрофонарями; - не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализаций и отопительных систем. Отогревать их следует горячей водой или песком: - не захламляйте чердачные или подвальные помещения; - запрещается строить сараи, гаражи и возводить различного рода пристройки, производить перепланировку в жилых домах и без разрешения Госпожнадзора; - небрежное обращение с огнем (курение, применение спичек, разведение костров, применение открытого огня) квалифицируется как преступление и в соответствии со ст. 168 Уголовного кодекса РФ виновные несут уголовную ответственность; - за нарушение правил пожарной безопасности органами государственного пожарного надзора налагаются в административном порядке денежные штрафы. #### КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ - хранить предметы домашнего обихода, а также запас легковоспламеняющийся и горючих жидкостей в следующих количествах: бензина – более 20 л, масел – более 5 л. Хранение указанного количества бензина и масел допускается только в металлической плотнозакрывающейся таре. Производить окраску машин, заправлять машины горючим. - Сушка белья и хранение каких-либо предметов в чердачных помещениях (кроме второй пары оконных рам); - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в любых количествах тамбурах, на чердаках, подвалах жилых домов, а также в хозяйственных сараях и личных автогаражах; - Приготовление пищи в кладовках, подвалах, хозяйственных сараях и гаражах; - Пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых приборов , устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы ближе 20 см от газовых приборов запрещается; - Строить сараи, гаражи и возводить различного рода постройки, производить перепланировку в жилых домах и общежитиях без разрешения органовГоспожнадзора. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ВЫЗЫВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ И ПРИСТУПАЙТЕ ТУШИТЬ ПОЖАР ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ. # ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ | ОБУЧЕНЫ ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 1.Квартиросъемщики _____________ _________________ _________________ _________________ Подпись________________ 2.Члены семьи ______________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ Подпись__________________ Представитель пожарной охраны ________________ ________________ |
| --- | --- |