УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 2 учебных дня, 16 учебных часов.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Практические |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Зачет | Экзамен |  |
| 1. | Охрана труда | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Организация деятельности пожарной охраны | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Пожарная безопасность зданий и сооружений. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Пожарная и аварийно-спасательная техника, противопожарное водоснабжение и связь. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Пожарно-строевая подготовка. | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Первая помощь. | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| 8. | Психологическая подготовка. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Итоговый контроль (зачет). | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 16 | 12 | 4 |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Введение

Программа подготовки добровольных пожарных разработана в соответствии сФедеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» на основе примерной программы профессиональной подготовки пожарного для образовательных учреждений МЧС России (учебных подразделений), утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником внутренней службы  А.П.Чуприяном 01 февраля 2010 года.

Программа рассчитана на подготовку добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров, проведению аварийно спасательных работ на месте пожара и оказанию первой помощи пострадавшим.

В программе излагаются: организация подготовки добровольных пожарных, цели и задачи обучения, методические рекомендации по учебным дисциплинам, общий расчет учебного времени, расчет учебного времени по дисциплинам обучения, наименование тем и содержание занятий, количество часов на их изучение, законодательные и иные нормативные правовые акты, рекомендуемая учебная литература.

При организации и проведении занятий по подготовке добровольных пожарных необходимо руководствоваться нормативными правовыми актами и настоящей программой.

По окончании обучения слушатели сдают итоговый зачет.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Охрана труда.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 1 учебный час.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Правила охраны труда при работе с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. Охрана труда при тушении пожаров и проведения ПАСР | 1 | 1 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
|  | ИТОГО | 1 | 1 |  |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Охрана труда

Тема 1. Правила охраны труда при работе с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. Охрана труда при тушении пожаров и проведения ПАСР.

Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России. Основные понятия. Виды инструктажей. Ответственность за организацию охраны труда в подразделениях ГПС МЧС России. Требования безопасности при несении службы, ведении действий по тушению пожаров и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ. Порядок обесточивания электроустановок. Правила охраны труда при работе с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. Порядок и сроки испытания пожарно-технического оборудования и вооружения.

Литература:

1.   Конституция Российской Федерации: Официальный текст - М.: Юридическая литература. 1997. - 64 с.

2.                           Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.                           Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.                           Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100 -ФЗ «О добровольной пожарной охране».

5.                           Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ».

6.                           Приказ МЧС России от 31 декабря 2002 г. № 630 «Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТРО-01-2002)».

7.                           Приказ МВД РФ от 30. 06. 2000 г. № 700 «Об утверждении наставления по службе связи ГПС МВД РФ».

8.                           Приказ МЧС Росиии от 05.05.2008г. №240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

9.                           Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

10.                   Свод правил 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

11.                   Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

12.                   Свод правил 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям.

13.                   Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

14.                   Свод правил 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

15.                   Свод правил 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Огнетушители. Требования пожарной безопасности.

16.                   Свод правил 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

17.                   Свод правил 11.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

18.                   Свод правил 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

19.                   Свод правил 13.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Атомные станции. Требования пожарной безопасности.

20.        Нормативы по пожарно-строевой подготовке. - М.: ГУГПС МВД России. 1994г.

21.        Повзик Я.С. Пожарная тактика. М.: Спецтехника. 2001.

22.        Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. М.: Спецтехника. 2001.

23.        Приказ Минэнерго России от 30.06.03 №261 «Инструкция по применению ииспытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

24.        «Межотраслевые правила по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок» с изменениями и дополнениями, утвержденными Министерством труда и социального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации ПОТ Р М-016-2001 РД 153-034.0-150-00.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Организация деятельности пожарной охраны.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 1 учебный час.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Организация и несение караульной службы. Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны. | 1 | 1 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
|  | ИТОГО | 1 | 1 |  |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Организация деятельности пожарной охраны.

Основным назначением дисциплины «Организация деятельности пожарной охраны» является:  формирование у обучаемых соответствующей современным требованиям и нормам степени подготовленности, необходимых знаний, умений и навыков в области организации и несения службы в частях, в гарнизонах пожарной охраны и обеспечения пожарной безопасности.

В результате изучения дисциплины слушатели должны;

знать:

            организацию караульной службы;

            порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны;

уметь:

        использовать знания законодательства в области пожарной безопасности и практической деятельности подразделения добровольной пожарной охраны при тушении пожаров.

Тема I. Организаций и несение караульной службы. Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны.

Приказ МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении  Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны».

Основные задачи караульной службы. Должностные лица караула (дежурной смены)подразделений пожарной охраны, их подчиненность, обязанности и права. Размещение личного состава и техники (документация) подразделения пожарной охраны. Внутренний распорядок. Форма одежды личного состава караула (дежурной смены).

Порядок приведения караула (дежурной смены) в готовность к тушению пожаров проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий.

Допуск в служебные помещения. Порядок допуска лиц, прибывших в подразделение.Порядок смены караулов. Подготовка к смене. Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. Внутренний наряд. Назначение внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего наряда.

Приказ МЧС России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаровподразделениями пожарной охраны» Общие положения. Действия по тушению пожаров. Прием и обработка вызовов. Выезд на следование к месту пожара (вызова). Разведка пожара. Аварийно спасательные работы на пожаре. Развертывание МЛ Я средств подразделений. Ликвидация горения. Специальные работы. Сбор и возвращение в подразделение.

Понятие о решающем направлении действии по тушению пожара. Основные пять принципов при определении решающего направления.

Управление силами и средствами на пожаре. Понятие о руководителе тушения пожара,штабе пожаротушения. Должностные лица штаба пожаротушения. Участки  (секторы) тушения пожара). Полномочия участников тушения пожара.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст - М: Юридическая литература. 1997. - 64 с.

2.     Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.     Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.     Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100 -ФЗ «О добровольной пожарной охране».

5.     Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ».

6.     Приказ МВД РФ от 30. 06. 2000 г. № 700 «Об утверждении наставления по службе связи ГПС МВД РФ».

7.     Приказ МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны».

8.     Приказ МЧС России от 05.05.2008г. №240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

9.     Нормативы по пожарно-строевой подготовке. - М.: ГУГПС МВД России. 1994г.

10. Теребнев В.В Основы пожарного дела Москва 2007.

11.   Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных
рукавов. М., 2007.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 2 учебных часа.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Классификация зданий и сооружений по пожарной опасности. Обеспечение безопасности людей в зданиях. | 2 | 2 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
|  | ИТОГО: | 2 | 2 |  |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Цель изучения дисциплины «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:

- изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности зданий и
сооружений;

В результате изучения дисциплины «Пожарная безопасность зданий и сооружений»слушатель должен:

знать;

        общие принципы обеспечения пожарной безопасности;

        основные показатели пожарной опасности веществ и материалов:

        классификацию    производственных    и    складских    помещений    по    категориям взрывопожароопасности:

        устройство зданий, сооружений и поведение строительных материалов и конструкций в условиях пожара;

        основные направления, но обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий и сооружений при пожаре;

уметь:

          оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара.

Организационными формами изучения курса являются уроки. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей в соответствии с учебной программой.

Тема I. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности. Классификация зданий и сооружений но пожарной опасности. Обеспечение безопасности людей в зданиях.

Понятия «пожарная опасность» и «пожарная безопасность». Понятия «система предотвращения пожара» и «система противопожарной зашиты», «треугольник пожара». Горючая среда, источник зажигания и условия распространения пожара. Понятие «противопожарный режим». Горение веществ и материалов. Показатели пожарной опасности веществ и материалов. Опасные факторы пожара.

Строительные     материалы:     классификация,     пожароопасные     свойства.     Предел, огнестойкости и класс пожарной опасности. Поведение строительных материалов и конструкции в условиях пожара. Степень огнестойкости зданий и сооружений. Противопожарные преграды: виды   противопожарных   преград,    конструктивные   особенности,   заполнение   проемов   в противопожарных   преградах.   Классификация   зданий   и   сооружении   по   функциональной пожарной опасности. Классификация помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Понятие эвакуации и спасения. Общие требования к эвакуации. Требования кэвакуационным путям и выходам (размеры, количество, направление открывания дверей).Аварийные выходы. Порядок разработки и использования планов эвакуации и знаков пожарной безопасности. Системы оповещения людей при пожаре.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст - М.: Юридическая литература. 1997. - 64 с.

2.     Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.     Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.     Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100 -ФЗ «О добровольной пожарной охране».

5.     Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

6.     Свод правил 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

7.     Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

8.     Свод правил 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям.

9.     Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

10.   Свод правил 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

11.   Свод правил 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Огнетушители. Требования пожарной безопасности.

12.   Свод правил 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

13.   Свод правил 11.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

14.   Свод правил 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

15.   Свод правил 13.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Атомные станции. Требования пожарной безопасности.

16.   И.Л. Мосалков, Г.Ф. Плюснина. А.Ю. Фролов «Огнестойкость строительных
конструкций».- Москва; Спецтехника. 2001. - 496 с.

17.     Черкасов В.Н.. Костарев Н.П. Пожарная безопасность электроустановок. Учебник для слушателей и курсантов высших ПТОУ МЧС России. Москва 2002г.

18.     Теребнев В.В Основы пожарного дела Москва 2007.

19.     Теребнев В.В. Пожарная тактика. Понятие о тушении пожара. «Центр пропаганды»-2006

20.     Теребнев В.В и др. Справочник спасателя-пожарного «Центр пропаганды»-2006

21.     ГОСТ 12.1.044 - 89*. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Пожарная тактика.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 4 учебных часа.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Пожар и его развитие. Прекращение горение. | 1 | 1 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
| 2. | Действия по тушению пожаров. | 1 | 1 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
| 3. | Тушение пожаров в сложных ситуациях. Особенности тушения пожаров в населенных пунктах, жилых и общественных зданий. Тушение пожаров на открытой местности. | 2 | 2 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
|  | ИТОГО: | 4 | 4 |  |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Пожарная тактика.

Основной задачей дисциплины «Пожарная тактика» является подготовка слушателей к ведению действий по тушению пожаров в составе отделения и караула при спасании людей и тушении пожаров и проведении связанных с ними аварийно-спасательных работ.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

        основные положения тактики тушения пожаров и требования Методическихрекомендаций по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

        содержание основных действий подразделений пожарной охраны и обязанности личного состава при их ведении: 
требования правил во охране труда ври тушении пожаров;

уметь:

         выполнять в практической работе, но тушению пожаров требования Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны, Методических рекомендаций по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

        оценивать обстановку на участке тушения, участке работы, позиции ствольщика и принимать самостоятельные решения по 
тушению:

        работать с первичными средствами пожаротушения;

         грамотно действовать при осложнении обстановки и в критических ситуациях;

        выполнять требования правил по охране труда при ведении основных чадам ври  тушении  пожаров.

Тема 1. Пожар и его развитие. Прекращение горения.

Понятие о пожарной тактике. Задачи пожарной тактики. Развитие пожарной тактики вРоссии. Современное состояние пожарной тактики. Требования методических рекомендаций по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Общее понятие о процессе горения. Условия, необходимые для горения (горючее вещество, окислитель, источник воспламенения) и его прекращения. Продукты горения. Полное и неполное горение. Краткие сведения о характере горения твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, горючих смесей паров, газов и пылей с воздухом.

Общее понятие о пожаре. Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре. Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. Классификация пожаров. Газовый обмен на пожаре. Условия, способствующие развитию пожара, основные пути распространения огня.

Условия и механизм прекращения горения. Основные способы прекращения горения,Классификация и общие сведения об основных огнетушащих веществах виды, краткаяхарактеристика, области и условия применения. Понятие об интенсивности подачи и расходе огнетушащих веществ (требуемые и фактические). Наиболее распространенные вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на ее основе,

Тема 2. Действия по тушению пожаров.

Общее понятие о разведке пожара. Цель и задачи разведки. Организация разведки РТН, Состав Групп разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку. Действия пожарного при проведении разведки в отдельных помещениях (отыскать людей, определить место очага пожара, направление распространения огня и путей прокладки рукавных линий), отыскание людей в помещениях (осмотром помещения, окликом). Правила охраны труда при проведении разведки (продвижение в задымленных помещениях, правила открывания дверей в горящее помещение).

Спасание людей при пожаре основная задача при тушении пожаров. Факторы,оказывающие поражающее действие на людей в условиях пожара. Требования Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны и Методических рекомендаций но действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров Я проведении аварийно-спасательных работ но спасанию людей и имущества. Основные способы спасания людей и имущества. Задачи пожарных при спасании людей и имущества. Определение путей и способов спасания. Основные средства, используемые два спасания людей и имущества, и их применение. Правила охраны труда при спасании людей и Имущества.

Понятие о решающем направлении действий на пожаре. Принципы определения решающего направления на пожаре.

Понятие о развертывании сил и средств подразделений на пожаре. Этапы развертывания. Действия пожарных при развертывании, Требования к прокладке рукавных линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса рукавов. Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другою пожар»©» технического оборудования в зависимости от обстановки на пожаре. Правила охраны труда при развертывании.

Понятие об аварийно-спасательных работах, связанные с тушением пожаров. Виды основных специальных работ. Вскрытие и разборка конструкций Действия пожарного привскрытии и разборке конструкций. Правила охраны труда ври вскрытии и разборке конструкций, при сбрасывании конструкций (предметов) с высот. Польем (спуск) на высоту. Действия пожарных при подъеме (спуске) на высоту с помощью автолестниц коленчатых подъемников, ручных пожарник лестниц, при работе со стволом с лестницы. Требования правил охраны труда при подъеме (спуске) на высоту. Выполнение защитных мероприятий.

Отключение оборудования, механизмов, установок вентиляции и аэрации, систем отопления газоснабжения и канализации, технологических коммуникаций,электрооборудование. Правила охраны груда при выполнении защитных мероприятий. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Восстановление работоспособности технических средств.

Сбор и возвращение в подразделение. Требования Порядка тушения пожаровподразделениями пожарной охраны и Методических рекомендаций по действиям подразделений федеральном противопожарной службы при тушении пожаре и проведении аварийно-спасательных работ к сбору и возвращению в подразделение. Действия пожарного при сборе и возвращении в подразделение.

Тема 3. Тушение пожаров в сложных условиях. Особенности тушения пожаров в населенных пунктах, жилых и общественных зданий. Тушение пожаров на открытой местности.

Тушение пожаров в условиях неудовлетворительного водоснабжения.

Работа пожарных подразделений в условиях низких температур, при неблагоприятныхпогодных условиях, сильном ветре. Меры безопасности при тушении пожаров.

Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативно-тактическая характеристика жилых зданий, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушениюпожара. Действия по тушению пожаров в подвалах, этажах и чердаках жилых зданий. Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности проведения разведки и спасания людей.

Тушение пожаров в детских, учебных и лечебных учреждениях: оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению. Меры безопасности при тушении пожаров.

Оперативно – тактическая  характеристика, возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в населенных пунктах сельской местности, на складах ядохимикатов и удобрений, на объектах животноводства.

Тушение лесных пожаров. Классификация тесных пожаров. Возможная обстановка припожаре. Ведение действий, но тушению пожаров: особенности ведения разведки:прогнозирование распространения пожара в зависимости от метеоусловий; определение способа тушения. Освоение приёмы и способы тушения лесных пожаров.

Тушение пожаров торфяных полей и месторождений. Общая характеристика торфяныхполей и месторождений. Возможная обстановка при пожаре. Приемы и способы тушения. Использование технических средств, имеющихся на торфопредприятии. Организация постовой службы, установление наблюдения за территорией после ликвидации пожара. Требования безопасности при тушении пожаров.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст - М.: Юридическая литература. 1997. - 64 с.

2.       Закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.       Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

4.       Приказ МВД РФ от 30. 06. 2000 г. № 700 «Об утверждении наставления по службе связи ГПС МВД РФ».

5.       Приказ МЧС России от 05.04.2011г. №167 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны».

6.       Приказ МЧС России от 31.03.2011г. №156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны».

7.       Приказ МЧС России от 05.05.2008 г. №240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

8.       Повзик Я.С. Пожарная тактика. М.: Спецтехника. 2001.

9.       Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. М.: Спецтехника. 2001.

10..И.Л. Мосалков. Г.Ф. Плюснина. А.Ю. Фролов «Огнестойкость строительных конструкций».- Москва; Спецтехника. 2001. - 496 с.

11.Черкасов В.Н.. Костарев Н.П. Пожарная безопасность электроустановок. Учебник для слушателей и курсантов высших ПТОУ МЧС России. Москва 2002г.

10.        Теребнев В.В Основы пожарного дела Москва 2007.

11.        Теребнев В.В. Пожарная тактика. Понятие о тушении пожара. «Центр пропаганды»-2006.

12.        Теребнев В.В и др. Справочник спасателя-пожарного «Центр пропаганды»-2006

13.        Теребнев В.В и др. Пожаротушение в жилых и общественных зданиях. М.2008

14.        Теребнев В.В и др. Учебное пособие Пожаротушение на транспорте М.2009

15.        В.В.   Теребнев.   Н.И.   Ульянов.   В.А.   Грачев.   Пожарно-техническое   вооружение. Устройство и применение. - М.: Центр Пропаганды, 2007. 328 с. илл.

16.        В.В.  Теребнев.  Н.И.  Ульянов,   В.А.   Грачев.   Пожарные  машины.  Устройство  и применение. - М.: Центр Пропаганды, 2007. 328 с, илл.

17.        Абросимов Ю.Г. Гидравлика и противопожарное водоснабжение. АГПС МЧС России. 2003.

18.        Методическое  руководство   по  организации   и   порядку  эксплуатации   пожарных рукавов. М., 2007.

19.        Рекомендации  об  особенностях  ведения боевых действий  и  проведения  ПАСР.связанных с тушением пожаров на различных объектах. М.: ГУГПС МВД России. 2000.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Пожарная и аварийно спасательная техника, противопожарное

водоснабжение и связь.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 2 учебных часа.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Пожарно-техническое вооружение и оборудование.Специальное аварийно-спасательное оборудование механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Противопожарное водоснабжение. Средства связи. | 1 | 1 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
|  | ИТОГО: | 2 | 2 |  |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Пожарная и аварийно спасательная техника, противопожарное

водоснабжение и связь.

Основной задачей дисциплины «Пожарная и аварийно-спасательная техника,противопожарное водоснабжение и связь» является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно использовать пожарно–техническое оборудование,  вооружение и средства связи при тушении пожаров.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

                 устройство и правила эксплуатации боевой одежды и снаряжения, спасательных средств,
механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, рукавного
оборудования, огнетушителей;

     правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования;

     правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием;

уметь:

                 применять первичные средства пожаротушения, пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации аварий.

Организационные формы изучения дисциплины предполагают теоретические занятия.

При изучении дисциплины необходимо использовать информацию о новых видахпожарной техники и средствах связи.

Закрепление навыков по эксплуатации пожарного оборудования осуществляется во время практических занятий по пожарно-строевой подготовке.

Тема 1. Пожарно-техническое вооружение и оборудование. Противопожарное водоснабжение, Специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Средства связи.

Всасывающие и напорные рукава. Их назначение, устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация. Особенности эксплуатации рукавов в зимний период.

Соединительные рукавные головки, прокладки, задержки, зажимы, их назначениеустройство и порядок применения.

Пожарные стволы для подачи воды (ручные, комбинированные), назначение, устройства, техническая характеристика и порядок применения. Понятие о расходе воды и дальности струи. Реакция струи. Технически характеристика пожарных стволов и наиболее вероятные их неисправности.

Рукавные разветвления, их назначение, устройство и эксплуатация.

Испытание всасывающих и напорных рукавов.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ)к пожарным рукавам и рукавному оборудованию. Требования правил по охране труда приработе с пожарными рукавами в рукавным оборудованием.

Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Водопроводное и безводопроводное водоснабжение, классификация наружных водопроводов.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) к источникам противопожарного водоснабжения.

Пожарный гидрант и пожарная колонка. Их назначение, устройство, работа, порядокиспользования и эксплуатация. Установка пожарной колонки на гидрант и подача воды.Требования Правил по охраны труда при заботе с пожарными колонками и гидрантами.Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время.

Приборы и аппараты пенного и водяного тушения.

Пожарные спасательные средства и устройства. Требования технического регламента отребованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) в правил охраны труда к спасательным средствам.

Ручной немеханизированный инструмент: ломы, багры, крюки, топоры, пилы, лопаты,ножницы для резки металлических решеток, комплект для резки электропроводов (ножницы, резиновый коврик, боки, резиновые перчатки), комплект инструмента пожарного ручного немеханизированного УКИ-12, инструмент ручной аварийно-спасательный ИРАС.

Ручной механизированный и гидравлический инструмент универсальный комплектмеханизированный УКМ-4, гидравлический аварийно-спасательный инструмент (АСИ) НПО «Простор», ножницы гидравлические HГ-I6 и др.

Назначение, устройство и краткая техническая характеристика, область и порядокприменения пожарного инструмента.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) к пожарному инструменту Требования правил охраны труда при работе с ручным пожарным инструментом.

Работа с немеханизированным, механизированным и гидравлическим инструментом.

Первичные средства пожаротушения. Назначение и виды первичных средствпожаротушения. Общие сведения о внутренних противопожарных водопроводах. Пожарные краны, их размещение и оборудование.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область применения, составзаряда, принцип действия и техническая характеристика ручных и передвижных огнетушителей,

Классификация, назначение, устройство, области применения. Приемы и способыприменения. Особенности эксплуатации  в условиях пожаров, аварий и ЧС.

Виды и |тактико-технические  характеристики специального аварийно-спасательного оборудования и немеханизированного аварийно-спасательного инструмента.

Внутренний противопожарный водопровод. Устройство пожарного крана. Насосы-повысители. Методики проверки водопроводов на водоотдачу.

Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорныеустройства. Назначение и организация связи в пожарной охране. Организация связи извещения, информации, управления. Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре.

Литература:

1.        Конституция   Российской   Федерации:   Официальный   текст   -   М.:   Юридическая литература, 1997. - 64 с.

2.        Федеральный  закон  Российской  Федерации  от 21   декабря   1994  г. №  69-ФЗ  «О пожарной безопасности».

3.        Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.        Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

5.        Приказ МВД РФ от 30. 06. 2000 г. № 700 «Об утверждении наставления по службе связи ГПС МВД РФ».

6.        Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

7.        Свод правил  8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

8.        Свод   правил   9.13130.2009   Системы   противопожарной   защиты.   Огнетушители. Требования пожарной безопасности.

9.        Свод    правил    10.13130.2009    Системы    противопожарной    защиты.    Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

10.       Повзик Я.С. Пожарная тактика. М.: Спецтехника, 2001.

11.       Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. М.: Спецтехника. 2001.

12.       В.В.   Теребнев.   Н.И.   Ульянов,   В.А.   Грачев.   Пожарные   машины.   Устройство   и применение. - М.: Центр Пропаганды, 2007. 328 с, илл.

13.       Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько.-М.: Академия ГПС МЧС России. 2004.-550 с.

14.       Абросимов Ю.Г. Гидравлика и противопожарное водоснабжение, АГПС МЧС России. 2003.

15.       Методическое   руководство   по   организации   и   порядку   эксплуатации   пожарных рукавов. М., 2007.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Пожарно-строевая подготовка.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 2 учебных часа.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой. Прокладка рукавных линий. Тушение условного очага пожара от внутреннего пожарного крана. | 1 |  |  | 1 |  | Отработка практич. навыков |
| 2. | Ликвидация очага пожара с помощью огнетушителя. Ликвидация очага пожара с помощью кошмы. | 1 |  |  | 1 |  | Отработка практич. навыков |
|  | ИТОГО: | 2 |  |  | 2 |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Пожарно-строевая подготовка.

Цель дисциплины:

        изучение приемов работы со спасательной техникой и оборудованием, выработка
слаженности выполнения упражнений, как в составе отделения, так и индивидуально;

В результате изучения дисциплины слушателя должны:

знать:

        условия и нормы выполнения нормативов но пожарно-строевой подготовке;

        роль и место пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны;

уметь:

        готовить к работе и применять первичные средства пожаротушения, пожарно-
техническое вооружение и оборудование;

        выполнять нормативы по пожарно-строевой подготовке;

        уверенно и квалифицированно использовать приобретенные двигательные навыки при несении службы и ведении действий по тушению пожаров;

иметь навыки:

        по выполнению нормативов по пожарно-строевой подготовке;

При отработке упражнений следует соблюдать условия их выполнения и укладываться в нормы по времени, предусмотренные нормативами по пожарно-строевой подготовке.

Перед каждым занятием по пожарно-строевой подготовке необходимо напоминатьслушателям требования безопасности по отрабатываемым упражнениям.

Тема №1. Упражнения с пожарными рукавами, ручными стволами и рукавной арматурой. Прокладка рукавных линий. Тушение условного очага пожара от внутреннего пожарного крана.

Обучение методам: укладки рукавов, прокладки, уборки магистральных и рабочих линий, соединению разъединению рукавов, установки разветвлений, работе со стволами приемами подачи стволов из различных положений и в зависимости от модификаций, комбинированных подъемов рукавных линий на высоты, замены поврежденных рукавов в действующей рабочей линии, наращивание действующей рукавной линия, ремонт поврежденных рукавов рукавными зажимами. Практическая отработка ликвидации условного пожара от внутреннего пожарного крана.

Тема №2 Тушение очага пожара первичными средствами пожаротушения.  Ликвидация очага пожара с помощью кошмы.

Обучение способам тушения пожаров с помощью различных средств пожаротушения взависимости от класса пожаров.

Практическая отработка ликвидации очага пожара с помощью огнетушителя. Практическая отработка ликвидации очага пожара с помощью кошмы.

Литература

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст - М.: Юридическая литература. 1997. - 64 с.

2.        Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3.        Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100 -ФЗ «О добровольной пожарной охране».

4.        Приказ МЧС России от 31 декабря 2002 г. № 630 «Об утверждении и введении вдействие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТРО-01-2002)».

5.        Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для лиц федеральной противопожарной службы от 10.05.2011г.

6.        Повзик Я.С. Пожарная тактика. М.: Спецтехника. 2001.

7.        Теребнев В.В Основы пожарного дела Москва 2007.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первая помощь.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 3 учебных часа.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Основы анатомии и физиологии человека. Психологическое состояние людей в экстремальных ситуациях. Общие требования к оказанию первой помощи. | 1 | 1 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
| 2. | Транспортировка пострадавших. Первая помощь при поврежденииголовы и позвоночника. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок.Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Первая помощь при отравлениях продуктами горения и опасными химическими веществами. Первая помощь при ожогах, отморожениях, переохлаждениях, перегреваниях иэлектротравмах. | 2 |  |  | 2 |  | Отработка практич. навыков |
|  | ИТОГО: | 3 | 1 |  | 2 |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Первая помощь.

В настоящее время деятельность пожарной охраны включает не только осуществлениедействий по тушению пожаров, но и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ при тушении пожаров. Одной из основных задач пожарной охраны является спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи.

Цель:

        повышение уровня подготовки добровольных пожарных путем приобретения основ медицинских знаний, обеспечивающих выбор оптимальных средств и методов защиты личного состава и спасения пострадавших и, таким образом, снижение числа людских потерь;

        овладение алгоритмами оказания первой помощи пострадавшим на пожаре, освоение правил и приемов медицинской защиты (самосохранении).

В результате изучения дисциплины обучаемые должны:

Знать:

        анатомно - физиологические особенности строения тела человека;

        характер основных грамматических, термических и химических поражений;

уметь:

-  практически оказывать первую помощь при поражениях (наложение повязокостановка кровотечения, транспортировка пострадавших, транспортная иммобилизация и т.д.);

-  применять на практике простейшие мероприятия по оживлению организма приклинической смерти (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца).

Тема №1. Основы анатомии и физиологии человека. Психологическое состояние людей в экстремальных ситуациях. Общие требования к оказанию первой помощи. Транспортировка пострадавших.

Организм человека как единое целое. Клетки и ткани, костно-мышечная система,соединения   костей.  Дыхательная  система.   Органы  дыхания.   Сердечнососудистая  система.

Сердце в его функции. Кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры), Расположение основных кровеносных сосудов, места прижатия артерий для остановки кровотечения. Пульс, его характеристика, места прощупывания. Центральная и периферийная нервная система. Психологическое состояние людей в экстремальных ситуациях. Способы снятия нервно-психического напряжения.

Принципы оказания первой помощи. Методика обследования пострадавшего, оценка его состояния. Травматический шок. Последовательность действий при оказании первой помощи при различных поражениях. Клиническая и биологическая смерть, методы определения. Способы оживления организма при клинической смерти (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). Проведение реанимационных мероприятий при остановке сердца.

Tема №2. Первая помощь при повреждении головы и позвоночника. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Первая помощь при отравлениях продуктами горения и опасными химическими веществами. Первая помощь при ожогах, отморожениях, переохлаждениях, перегреваниях и электротравмах.

Вынос пострадавших из опасной зоны. Общие правила переноски и перевозкипострадавших. Способы переноски пострадавших. Носилки, виды их, лямки, их использование. Вынос пострадавших с использованием подручных средств, на руках, на спине. Переноска пострадавших одним или двумя пожарными. Практическая отработка приемов транспортировки постращавших.

Признаки повреждений головы и позвоночника. Правила обращения с пострадавших.Первая помощь при повреждениях головы и позвоночника. Диагностика и меры помощи при  повреждениях.

Перелом костей таза. Перелом и вывих ключицы, ребер, костей конечностей. Видыпереломов. Признаки переломов, вывихов, ушибов, растяжения связок. Сдавливание тяжестью. Синдром длительного сдавливания. Особенности оказания первой помощи при открытых переломах. Опасность смешения костных обломков при переноске и перевозке пострадавшего. Правила обращения с пострадавшим. Иммобилизация поврежденных конечностей. Виды транспортных шин. Использование подручных средств для иммобилизации поврежденных конечностей. Особенности оказания первой помощи при переломах ребер, растяжении связок сдавливании тяжестью. Правила наложения фиксирующих повязок, шин. Транспортировка пострадавших с различными травмами.

Виды кровотечений. Потеря крови и заражение. Основы первой помощи при ранениях головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей Остановка кровотечения прижатием пальнем кровоточащего сосуда выше раны, сгибанием конечности в суставе, давящей повязкой, наложением жгута или закруткой. Изготовление жгута из подручных средств. Правила наложения повязок при ранах. Приемы оказания самопомощи.

Газообразные продукты, выделяемые на пожарах при горении различных веществ иматериалов. Предельно допустимые для человека концентрации газообразных продуктов горения во вдыхаемом воздухе. Первая помощь при отравлениях газообразными продуктами горения. Опасные химические вещества, их классификация по действию на организм человека. Признаки поражения опасными химическими веществами. Оказание первой помощи при отравлении опасными химическими веществами.

Ожоги, причины, виды и степень ожогов. Оказание первой помощи при термических ихимических ожогах. Отморожения, причины, признаки и степень тяжести. Перегревания ипереохлаждения организма. Первая помощь при отморожениях, перегреваниях, переохлаждениях. Признаки поражения электрическим током. Освобождение от действияэлектрического тока и правила оказания первой помощи пострадавшему.

Литература

1.    Губенко П.П. Медико-санитарное обеспечение населения и действий сил в кризисных ситуациях / МЧС РФ. – Калуга, Манускрипт, 2005. – 528с.: ил.

2.    Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: Первая медицинская помощь на месте происшествия: уч. пособие. / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. – 3е изд. - М.: АСТ: Астрель – 2006. 80с.: ил.

3.    Губенко П.П. Медико-санитарное обеспечение населения и действий сил в кризисных ситуациях / МЧС РФ. – Калуга, Манускрипт, 2005. – 528с.: ил.

4.    Дутов В.И. и др. Медицинская подготовка. Подготовка  пожарных– спасателей. / Дутов В.И., Бондаренко Л.Ю., Теребнев В.В. – Екатеринбург: Калан, 2008. - 160с., ил.

5.    Психофизиологическое обеспечение работоспособности сотрудников государственной противопожарной службы: пособие / МЧС РФ, ФПС, ВНИИПО, под ред. Е.А. Мешалкина. – М.: ВНИИПО, 1998. – 177с.: ил.

6.    Шаховец В.В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях / В.В. Шаховец, А.В. Виноградов. – М., 2006. – 56с.: ил. - (Б-чка «Военные знания»).

7.    Юденич В.В. Первая помощь пострадавшим на пожаре. – М.: Стройиздат, 1983. – 64с.: ил.

8.    Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: Первая медицинская помощь на месте происшествия: уч. пособие. / В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. – 3е изд. - М.: АСТ:Астрель – 2006. 80с.: ил.

9.    Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях: Комплект плакатов №5. – М.: ЗАО «Метаграфика», 2006. – 10л. - (Б-чка «Военные знания»).

10.             Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях: Комплект плакатов. – М.: Военные знания, 2006. – 20л.

11.             Юнас Я. Атлас первой медицинской помощи. – Кишинев: Катря Молдованяске, 1983. – 127с.:ил.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Психологическая подготовка.

Цель: Профессиональная подготовка добровольных пожарных добровольных пожарных дружин.

Категория слушателей: добровольные пожарные добровольных пожарных дружин.

Срок обучения: 1 учебный день, 1 учебный час.

Форма обучения: очная.

Режим занятий:  продолжительность учебных занятий   8 часов в день.

продолжительность самоподготовки    2 часа в день.

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе |  |  | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уроки, лекции | Выездные занятия, деловые игры | Практические, лабораторные, семинарские занятия |  |  |
| 1. | Психологическая составляющая деятельности добровольныхпожарных. | 1 | 1 |  |  |  | Текущий (устный, письменный) |
|  | ИТОГО: | 1 | 1 |  |  |  |  |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Психологическая подготовка.

На  пожаре,  а  также   в   процессе  несения  дежурства,  пожарные  могут испытывать стрессовые ситуации, являющиеся следствием как внутреннего, так и внешнего воздействия, в связи с этим, целью изучения дисциплины является;

           повышение уровня подготовки добровольных пожарных путем приобретения основ
психологической подготовки, обеспечивающих выбор оптимальных средств и методов защиты добровольных пожарных от разного рода стрессовых ситуаций, 
а также возможного оказания на месте пожара первой психологической помощи населению. 
В результате изучения дисциплины обучаемые должны:

знать:

     особенности психического состояния и повеления людей в чрезвычайных ситуациях, в том числе на пожарах;

    виды острых стрессовых ситуаций;
  уметь;

    по возможности практически оказывать первую психологическую помощь населению на месте пожара (чрезвычайной ситуации);

    применять на практике основные принципы и приемы самопомощи.

Тема 1. Психологическая составляющая деятельности добровольных пожарных.

Особенности психического состояния и поведения людей и добровольных пожарных вчрезвычайных ситуациях, в том числе на пожарах.

Острые стрессовые реакции: виды. Ситуации, в которых необходимо оказывать помощь пострадавшим при острых стрессовых реакциях. Оказание добровольными пожарными первой психологической помощи пострадавшим.

Специфика работы добровольных пожарных при болтаном скоплении людей. Паника:индивидуальная, групповая, массовая. Приемы профилактики паники. Правила безопасного поведения в действующей толпе.

Основные принципы и приемы самопомощи: регуляция дыхания, управление тонусомскелетных мышц; самовнушение.

Литература:

1.      Богоявленский И.Ф. Справочник: оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах ЧС. СПб: «ОАО Медиус», 2005. – с. 312.

2.      Борисов Е.С. и др. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях. М.: Медицина, 1990 г., 119 с.

3.      Буянов В.М. Первая медицинская помощь. М.: Медицина, 1987 г., 189 с.

4.      Комаров Б.Д. Пока скорая в пути. М.: Сов. Россия, 1985 г., 79 с.

5.      Кондратьев В.Т. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Владимир: Изд-во ВГУ, 1995 г.

6.      Коротеев А.В. Первая помощь при несчастных случаях, травмах и внезапных заболеваниях. М.: Россельхозиздат, 1987 г., 61 с.

7.      Краткая медицинская энциклопедия/ Под редакцией Б. Покровского. М.: 1989 г.

8.      Майелл м. Энциклопедия первой помощи (пер. с англ.) СПб.: ТОО «Диамант»; Золотой век, 1995 г., 687 с.

9.      Неотложные состояния и экстремальная медицинская помощь. Справочник под редакцией Е. Чазова. М.: Медицина, 1996 г.

10. Папышев Н.М. Водителю о первой медицинской помощи. М.: издательство ДОСААФ СССР, 1970 г., 80 с.

11.  Первая доврачебная помощь/ Под редакцией В.М. Велитченко. М.: Медицина, 1989 г., 271 с.

12.  Первая медицинская помощь. (Методические рекомендации для студентов педагогических институтов)./ Л.К. Айзман и др. Новосибирск, 1996 г.

13.  Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях./ Под редакцией В.Ф. Полякова. М.: Медицина, 1990 г.

14.  Сидоров М.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РОУ, 1995 г., 54 с.

15.  Халетова С.С., Шакирова Н.Х. Оказание первой медицинской помощи при экстремальных ситуациях. Здоровый образ жизни. Йошкар-Ола, 1995 г., 198 с.

16. Цвелюк Г.Е. Школа безопасности (пособие по выживанию). М.: ЭКСМО, 1995 г., 175 с.

17.  Цузмер А.М., Петришина О.Л. «Биология. Человек, его здоровье, учебник». М. 1990 г.

18.  Шаповалов К.Е., Шаповалова Л.А. Само-, взаимо- и первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях: Учебное пособие. Сыктывкар: Издательство СГУ, 1995 г., 164 с.

19.  Шаховец В.В., Виноградов А.в. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. – Библиотечка «Военные знания», 2007 г., 56 с.

20.  Юнас Я. Атлас первой       медицинской помощи. – Кишинёв: Картя Молдовеняске, 1983 г., 156 с.